产品标签与说明书符号说明

	序号
	符号
	解释
	出处

	1
	[image: image28.png]




	  生物风险
	YY/T0466.1-2023医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求

	2
	[image: image29.png]




	  体外诊断医疗器械
	YY/T0466.1-2023医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求

	3
	[image: image30.png]




	  湿度极限
	YY/T0466.1-2023医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求

	4
	[image: image31.png]




	  大气压力极限
	YY/T0466.1-2023医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求

	5
	[image: image32.png]



	温度极限
	YY/T0466.1-2023医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求

	6
	[image: image1.png]



	  警告、小心、注意：表示在靠近该符号放置处操作设备或控件时必须小心，或当前情况，需要操作者警惕或操作者采取措施，以避免不需要的后果。
	YY/T0466.1-2023医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求

	7
	[image: image2.png]




	 易碎物品，小心搬运
	YY/T0466.1-2023医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求

	8
	[image: image33.png]




	向上：表明该运输包装件在运输和储存时应直立向上
	GB/T191-2025包装储运图形符号标志

	9
	[image: image3.png]r"><“‘

LR






	禁止翻滚：表明搬运时不能翻滚该运输包装件
	GB/T191-2025包装储运图形符号标志

	10
	[image: image4.png]Ed= )





	禁止堆码：表明该运输包装件只能单层放置
	GB/T191-2025包装储运图形符号标志

	11
	[image: image34.png]




	  查阅使用说明书、电子使用说明书
	YY/T0466.1-2023医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求

	12
	[image: image5.png]



	  交流电
	GB/T5465.2-2023电气设备用图形符号 第2部分：图形符号

	13
	[image: image6.png]



	直流电
	GB/T5465.2-2023电气设备用图形符号 第2部分：图形符号

	14
	[image: image7.png]



	开关的电源接通“ON”
	GB/T5465.2-2023电气设备用图形符号 第2部分：图形符号

	15
	[image: image8.png]



	开关的电源断开“OFF”
	GB/T5465.2-2023电气设备用图形符号 第2部分：图形符号

	16
	[image: image9.png]



	接地
	GB/T5465.2-2023电气设备用图形符号 第2部分：图形符号

	17
	[image: image10.png]



	保护接地
	GB/T5465.2-2023电气设备用图形符号 第2部分：图形符号

	18
	[image: image11.png]



	功能性接地
	GB/T5465.2-2023电气设备用图形符号 第2部分：图形符号

	19
	[image: image12.png]



	危险电压
	GB/T5465.2-2023电气设备用图形符号 第2部分：图形符号

	20
	[image: image13.png]LA:A




	静电敏感器件
	GB/T5465.2-2023电气设备用图形符号 第2部分：图形符号

	21
	[image: image14.png]



	直流电：正极
	GB/T5465.2-2023电气设备用图形符号 第2部分：图形符号

	22
	[image: image15.png]



	直流电：负极
	GB/T5465.2-2023电气设备用图形符号 第2部分：图形符号

	23
	[image: image16.png]



	熔断器
	GB/T5465.2-2023电气设备用图形符号 第2部分：图形符号

	24
	[image: image17.png]



	双向局限运动
	GB/T5465.2-2023电气设备用图形符号 第2部分：图形符号

	25
	[image: image18.png]



	制造商
	YY/T0466.1-2023医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求

	26
	[image: image19.png]



	生产日期
	YY/T0466.1-2023医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求

	27
	[image: image20.png]



	有效期：表示在该日期之后，医疗器械不得使用
	YY/T0466.1-2023医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求

	28
	[image: image21.png]



	批号
	YY/T0466.1-2023医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求

	29
	[image: image22.png]



	产品编号：表示制造商的产品编号，以便能识别医疗器械
	YY/T0466.1-2023医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求

	30
	[image: image23.png]



	序列号：表示制造商的序列号，以便能识别特定的医疗器械
	YY/T0466.1-2023医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求

	31
	[image: image24.png]Vo
0\




	怕晒
	YY/T0466.1-2023医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求

	32
	[image: image25.png]



	怕雨
	YY/T0466.1-2023医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求

	33
	[image: image26.png]



	医疗器械唯一标识
	YY/T0466.1-2023医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求

	34
	[image: image27.png]



	单向阀：表示医疗器械具有只允许单向流动的阀门
	YY/T0466.1-2023医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求


�





�





�





�





�





�





�









